## Planilha 1
LOTE ÚNICO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREENCHER COM A QUANTIDADE NECESSÁRIA
1	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 1,5 mm2, na cores preta, azul, verde, branca, amarela ou vermelha, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
2	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 2,5 mm2, na cores preta, azul, verde, branca, amarela ou vermelha, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
3	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 4,0 mm2, na cores preta, azul, verde, branca, amarela ou vermelha, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
4	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 6,0 mm2, na cores preta, azul, verde, branca, amarela ou vermelha, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
5	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 10,0 mm2, nas cores preta ou azul, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
6	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 16,0 mm2, nas cores preta ou azul, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
7	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento PVC 450/750 V, anti chama 70°C, seção de 25,0 mm2, nas cores preta ou azul, conforme NBR NM-247-3, Certificado INMETRO.	Unid.
8	Cabo flexível de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento XLPE 0,6/1kV, anti chama 90°C, seção de 35,0 mm2, nas cores preta ou azul, conforme NBR 7287, Certificado INMETRO.	Unid.
9	Cordão flexível torcido paralelo, fios de cobre têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação em PVC-D 70° C, tensão de isolamento 450/750 V, seção nominal 2 x 1,5 mm2, branco, conforme NBR 15717, Certificado INMETRO.	Unid.
10	Cordão flexível torcido paralelo, fios de cobre têmpera mole, encordoamento classe 4, isolação em PVC-D 70° C, tensão de isolamento 450/750 V, seção nominal 2 x 2,5 mm2, branco, conforme NBR 15717, Certificado INMETRO.	Unid.
11	Cabo flexível (PP) de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, temperatura de trabalho até 100°C, isolamento PVC 450/750 V, seção 2 x 1,5 mm2 , cores preto e azul, conforme NM 247 - 53, Certificado INMETRO.	Unid.
12	Cabo flexível (PP) de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, temperatura de trabalho até 100°C, isolamento PVC 450/750 V, seção 2 x 2,5 mm2 , cores preto e azul, conforme NM 247 - 53, Certificado INMETRO.
13	Cabo flexível (PP) de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, temperatura de trabalho até 100°C, isolamento PVC 450/750 V, seção 3 x 1,5 mm2, cores preto, azul e verde, conforme NM 247 - 53, Certificado INMETRO.	Unid.
14	Cabo flexível (PP) de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, temperatura de trabalho até 100°C, isolamento PVC 450/750 V, seção 3 x 2,5 mm2, cores preto, azul e verde, conforme NM 247 - 53, Certificado INMETRO.	Unid.
15	Cabo flexível (PP) de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4, temperatura de trabalho até 100°C, isolamento PVC 450/750 V, seção 3 x 4,0 mm2, cores preto, azul e verde, conforme NM 247 - 53, Certificado INMETRO.	Unid.