MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO

Versão: 1.0

Data: 22/02/2026

INTRODUÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabelece o planejamento técnico como elemento essencial da contratação pública eficiente.

Nos termos do art. 6º, inciso XXIII, o projeto básico e o projeto executivo devem conter elementos suficientes e necessários à caracterização da obra ou serviço, incluindo:

- Descrição técnica da solução adotada;

- Especificações de materiais;

- Métodos construtivos;

- Critérios de desempenho;

- Normas técnicas aplicáveis.

O memorial descritivo constitui instrumento técnico integrante do projeto e possui as seguintes finalidades:

- Caracterizar tecnicamente a solução adotada;

- Definir padrões mínimos de execução;

- Estabelecer critérios normativos e de desempenho;

- Vincular a execução às especificações do projeto;

- Mitigar riscos de interpretação contratual;

- Subsidiar fiscalização e medição.

Conforme orientações do Tribunal de Contas da União (Manual de Obras Públicas – SECOM/TCU), o projeto deve apresentar nível de detalhamento suficiente para:

- Evitar sobrepreço;

- Reduzir riscos de aditivos;

- Assegurar clareza técnica;

- Garantir a adequada definição do objeto.

O memorial descritivo integra:

- O projeto básico ou executivo;

- O edital;

- O contrato;

- O equilíbrio técnico inicial da contratação.

# 1. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO

## 1.1. Diretrizes Gerais

A elaboração do memorial deverá observar:

- Compatibilidade com o Estudo Técnico Preliminar;

- Compatibilidade com o Termo de Referência ou com o Projeto Básico;

- Compatibilidade com a planilha orçamentária;

- Compatibilidade com a matriz de riscos;

- Compatibilidade com o regime de execução;

- Compatibilização interdisciplinar com os demais projetos.

## 1.2. Estrutura Técnica Obrigatória

O memorial deverá conter, no mínimo:

- Identificação da obra;

- Dados do projeto;

- Normas técnicas aplicáveis;

- Descrição da solução técnica adotada;

- Critérios de dimensionamento (quando aplicável);

- Especificações de materiais;

- Especificações de execução;

- Ensaios, testes e comissionamento;

- Critérios de aceitação;

- Responsabilidades técnicas.

Detalhes da estrutura do documento estão postos a partir do item 2.

## 1.3. Nível de Detalhamento

O memorial deverá:

- Evitar especificações genéricas;

- Indicar parâmetros técnicos objetivos;

- Definir classes de desempenho e resistência;

- Estabelecer critérios de equivalência técnica;

- Evitar direcionamento indevido de marca.

## 1.4. Compatibilização Interdisciplinar

O memorial deverá:

- Estar compatível com os demais documentos de projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, incêndio etc.);

- Não apresentar conflito de especificações;

- Manter coerência com as cargas, capacidades e parâmetros dimensionados;

- Estar compatível com as exigências do Corpo de Bombeiros, concessionárias e órgãos reguladores.

## 1.5. Vinculação Normativa

Deverão ser expressamente indicadas:

- Normas ABNT aplicáveis;

- Normas do CBMES (quando aplicável);

- Normas regulamentadoras (NR);

- Normas técnicas setoriais;

- Legislação correlata.

# 2. ESTRUTURA DO MEMORIAL DESCRITIVO

## 2.1. Estrutura Interna do Memorial

Após a capa, o memorial deverá conter:

- Sumário (quando aplicável);

- Identificação da obra;

- Objetivo;

- Normas aplicáveis;

- Desenvolvimento técnico;

- Especificações;

- Ensaios;

- Disposições finais.

### 2.1.1. Normas Técnicas Aplicáveis

Listagem objetiva das normas aplicáveis ao escopo do projeto.

O item 2.1.1. materializa o que foi exigido em 1.5.

### 2.1.2. Descrição Técnica da Solução

Descrição técnica clara do sistema ou elemento projetado.

Subitens conforme disciplina:

- Estrutural

- Elétrico

- Hidrossanitário

- Incêndio

- Arquitetônico

- CFTV / Segurança

- Climatização

- Outros

### 2.1.3. Critérios de Dimensionamento

Quando aplicável, indicar:

- Metodologia de cálculo;

- Cargas consideradas;

- Pressões, vazões ou potências adotadas;

- Parâmetros normativos utilizados.

### 2.1.4. Especificações de Materiais

Indicar:

- Classe;

- Resistência;

- Características técnicas;

- Certificações exigidas;

- Padrões mínimos de qualidade.

### 2.1.5. Especificações de Execução

Definir:

- Procedimentos executivos;

- Cuidados técnicos;

- Sequência construtiva;

- Exigências de segurança;

- Requisitos de controle tecnológico.

### 2.1.6. Ensaios, Testes e Comissionamento

Indicar:

- Testes obrigatórios;

- Critérios de aceitação;

- Procedimentos de validação;

- Entrega de laudos e ART.

### 2.1.7. Disposições Finais

O memorial:

- Integra o projeto;

- Vincula a execução;

- Integra o contrato;

- Serve de base para fiscalização;

- Somente poderá ser alterado mediante instrumento formal.

# 3. PADRÃO FORMAL E IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL

## 3.1. Capa Institucional (obrigatória)

Todo memorial descritivo deverá conter capa padronizada com os seguintes elementos mínimos:

- Identificação institucional do TJES;

- Título: MEMORIAL DESCRITIVO;

- Indicação da disciplina do projeto;

- Objeto da contratação;

- Processo SEI;

- Local da obra;

- Área construída (quando aplicável);

- Regime de execução;

- Nome e registro do responsável técnico;

- Número da ART ou RRT;

- Elaboração;

- Verificação;

- Aprovação;

- Versão e data;

- Quadro de controle de revisões.

Modelo Padronizado de Capa

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

MEMORIAL DESCRITIVO
[DISCIPLINA DO PROJETO]

OBJETO: ____________________________
PROCESSO SEI: ______________________
LOCAL: _____________________________
ÁREA: ______________________________
REGIME DE EXECUÇÃO: _______________

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _______________
Registro profissional: _______________
ART/RRT nº: ________________________

ELABORAÇÃO: ________________________
VERIFICAÇÃO: ________________________
APROVAÇÃO: _________________________

Versão: _____
Data: ____/____/____

Quadro de Controle de Revisões

| Revisão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.2. Padronização Gráfica

O memorial deverá:

- Utilizar papel A4;

- Adotar fonte institucional padrão;

- Conter numeração de páginas;

- Apresentar identificação da disciplina no cabeçalho;

- Manter controle de versão;

- Indicar processo SEI no rodapé.

## 3.3. Assinaturas e Responsabilidade Técnica

O documento deverá:

- Estar assinado pelo responsável técnico;

- Conter ART ou RRT correspondente;

- Estar validado pela unidade técnica competente;

- Estar versionado formalmente.

# 4. DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS

O memorial deverá:

- Estar assinado por responsável técnico habilitado;

- Conter quadro de revisão;

- Estar compatível com a planilha orçamentária;

- Estar compatível com o cronograma físico-financeiro;

- Estar compatível com a matriz de riscos;

- Estar compatível com o regime de execução.

# 5. DISPOSIÇÃO INSTITUCIONAL OBRIGATÓRIA

Todos os memoriais descritivos elaborados no âmbito do TJES deverão observar obrigatoriamente este modelo institucional, incluindo padronização da terminologia técnica.